NHK-430-01-06-16/18    			          	            Bochnia, dnia 7 grudnia 2018r.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Żegocinie z siedzibą 	
w Łąkcie Górnej 332

32-731 Żegocina

Orzeczenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 4 ust 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. 
z 2017r., poz. 1261 z późn.zm.), art.12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1152), § 21 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 
z 2017r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami badania wody przekazanymi Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni w ramach kontroli wewnętrznej

stwierdza

przydatność wody do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Łąkta Górna

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dnia 3 grudnia 2018 roku wpłynęły sprawozdania z badań nr 2442/Z/2018 oraz nr 2443/Z/2018 w ramach kontroli wewnętrznej – punkt poboru: Kran – pomieszczenie socjalne Oczyszczalnia Ścieków Łąkta Górna 332, 32-731 Żegocina.

Zgodnie ze sprawozdaniami z badań nr 2442/Z/2018 oraz nr 2443/Z/2018 próba pobrana została w dniu 6 listopada 2018r. w zakresie parametrów grupy A obowiązującego rozporządzenia.

Wyniki wszystkich zbadanych parametrów odpowiadają wymaganiom zawartym                   w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Próba wody zbadana została w Laboratorium Wody i Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa w ramach parametrów grupy A zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z 2017r., poz. 2294).

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat (Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie z siedzibą w Łąkcie Górnej 332, 32-731 Żegocina)

1 x (Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina – e-PUAP)

1 x a/a.

Referent sprawy: mgr J. Przybyłko, tel. 14 612 39 47 wew. 15.

# Text boxes

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

mgr inż. Halina Bielec

Dokument podpisany elektronicznie